Смета затрат на материалы и монтаж камина (печи) с дымоходом нержавейка через стену дома

Примечание: 2-х этажный дом с выводом трубы через боковую стену (используются Трубы нержавейка)

Дымоход и материалы для монтажа дымоход не менее 5-ти метров по высоте

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Труба нерж. одноконтурная 1м | шт | 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | Шиберная заслонка | шт | 1 |  650,00 | 650,00 |
| 3 | Переход на сэндвич | шт | 1 | 850,00 | 850,00 |
| 4 | Отвод-сэндвич 90гр | шт | 1 | 2100,00 | 2100,00 |
| 5 | Труба-сэндвич нерж. 0,5м | щт | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 6 | Сэндвич-тройник 90гр | шт | 1 | 2800,00 | 2800,00 |
| 7 | Заглушка для тройника | шт | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 8 | Труба-сэндвич нерж. 1м | шт | 4 | 1800,00 | 7200,00 |
| 9 | Опорный кронштейн с консолью | шт | 1 | 3500,00 | 3500,00 |
| 10 | Проходной патрубок | шт | 1 | 1300,00 | 1300,00 |
| 11 | Зонт (Оголовок) нерж.  | шт | 1 | 950,00 | 950,00 |
| 12 | Хомут | шт | 10 | 200,00 | 2000,00 |
| 13 | Кронштейн стеновой телескоп | шт | 2 | 900,00 | 1800,00 |
| 14 | Суперсил | шт | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 15 | Суперизол (силикат кальция) | шт | 2 | 3100,00 | 6200,00 |
| 16 | Плита Минерит большая | шт | 1 | 1800,00 | 1800,00 |
| 17 | Герметик | шт | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 18 | Прочие расходы (саморезы, сверла, диск по камню, металлу, дереву, упл. шнур, профиль, болты, растяжка и пр) | шт | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| 19 | Доставка материалов на объект -600р. По Москве +35р/км от Мкад | м.п. | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
|   | Итого материалов |   |   |   |           43 700,00 |

Примечание: Цены на материалы могут отличаться

 Монтаж

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Сумма, руб. |
| 1 | Сверление отверстия под трубу 1 проем |      3000,00    |
| 2 | Теплоизоляция проходов: 1 шт. х 1500 руб. |      1500,00    |
| 3 | Монтаж дымохода 1,5 м.п. х 2000 руб. с коленом |      3000,00    |
| 4 | Монтаж дымохода 4 м.п. х 2000 руб. с тройником |      8000,00    |
| 5 | Изготовление противопожарной стены 2м2 х 1500 |     3000,00    |
| 6 | Установка зонта, растяжки, кронштейнов |      4000,00    |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|         Итого монтаж: |   |   |   | 22 500,00 |
|   |   |   |   |   |
|         Итого: |  66 200,00 |