Смета затрат на материалы и монтаж камина (печи) с дымоходом нержавейка вывод через крышу

|  |
| --- |
| Примечание: 2-х этажный дом с выводом трубы на крышу |
| (используются трубы нержавейка) |

Дымоход и материалы для монтажа дымоход не менее 5 метров

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Труба-сэндвич нерж. 1 м | шт | 4 | 1800,00 | 7200,00 |
| 2 | Труба нерж. одноконтурная 1 м | шт | 1 | 700 ,00 | 700,00 |
| 3 | Шиберная заслонка | шт | 1 | 650,00 | 650,00 |
| 4 | Переход на сэндвич | шт | 1 | 850,00 | 850,00 |
| 5 | Хомут | шт | 5 | 200,00 | 1000,00 |
| 6 | Кронштейн стеновой телескоп | шт | 1 | 900,00 | 1800,00 |
| 7 | Проходной патрубок | шт | 1 | 1300,00 | 1300,00 |
| 8 | Зонт (Оголовок) нерж. | шт | 1 | 950,00 | 950,00 |
| 9 | Опорный кронштейн с консолью | шт | 1 | 3500,00 | 3500,00 |
| 10 | Мастер-флэш на крышу | шт | 1 | 1700,00 | 1700,00 |
| 11 | Суперсил | шт | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 12 | Суперизол (силикат кальция) | шт | 1 | 3100,00 | 3100,00 |
| 13 | Вата негорючая | шт | 3 | 650,00 | 1950,0 |
| 14 | Герметик | шт | 2 | 450,00 | 900,00 |
| 15 | Прочие расходы | шт | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
| 16 | Доставка материалов на объект - 600р.по Москве+35р/км от Мкад | шт | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
|  | Итого материалов |  |  |  | 30600,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: Цены на материалы могут отличаться |  |  |  |  |

 Монтаж

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Сумма, руб. |
| 1 | Сверление отверстия под трубу 1 проем | 3000,00 |
| 2 | Теплоизоляция проходов: 2 ш | 3000,00 |
| 3 | Монтаж дымохода: 5 м.п. х 2000 руб. | 10000,00 |
| 4 | Изготовление противопожарной стены 2м2 х 1500 | 3000,00 |
| 5 | Проход крыши и установка трубы над кровлей | 5000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого монтаж: |  |  |  | 24 000,00 |
|  |  |  |  |  |
| Итого: | | | | 54 600,00 |